## Slide 1
① 선암지구
② 송정지구
③ 송촌지구
④ 평동지구
⑤ 신촌지구
< 광주광역시 시나리오 조건 >
기점수위조건: 계획홍수위
펌프장운영조건: 100%
강우지속시간: 60분
총강우량: 80mm
침수흔적: 2020년 침수흔적도
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례
< 광주광역시 >
- 기점수위 : 계획홍수위 적용
- 2020년 침수흔적도와 비교
- 2020년 호우사상 : 강우지속기간 60분 최대 82mm 발생

## Slide 2
① 선암지구
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 3
② 송정지구
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 4
③ 송촌지구
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 5
④ 평동지구
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 6
⑤ 신촌지구
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 7
① 청림시장 및 일월동 농지
② 청림동 1~7통
③ 인덕동 소망아파트
④ 우방신세계
⑤ 오천초등학교
⑥ 오천시장
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례
< 포항시 시나리오 조건 >
상류유량조건: 계획홍수량
조위조건: 만조
강우지속시간: 60분
총강우량: 100mm
침수흔적: 2022년(힌남노) 침수흔적도
< 포항시 >
- 경계조건 : 상류) 계획홍수량, 하류) 포항항 최대 관측조위
- 2022년(힌남노) 침수흔적도와 비교
- 2022년 호우사상 : 강우지속기간 60분 최대 116mm 발생

## Slide 8
① 청림시장 및 일원동 농지
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 9
② 청림동 1~7통
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 10
③ 인덕동 소망아파트
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 11
④ 우방 신세계
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 12
⑤ 오천초등학교
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 13
⑥ 오천시장
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 14
< 창원특례시 – 침수흔적도 비교 >
- 기점수위 : 만조위 적용
- 2009(집중호우) : 1시간 최대강우량 70mm 적용
- 2016(차바) : 1시간 최대강우량 101mm 적용
① 신촌지구
② 팔용지구
③ 명곡지구
① 명곡지구
② 봉곡지구
③ 내동지구
(2) 2016년(제8호 태풍 차바)
(1) 2009년(집중호우)
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례
< 창원특례시 – 시나리오 조건>
- 기점수위 : 만조 적용
- 강우지속기간: 60분
- 총강우량: 120mm
- 침수흔적도: 2016(차바) 침수흔적도

## Slide 15
1-① 신촌지구
2009년(집중호우) 결과
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 16
1-② 팔용지구
2009년(집중호우) 결과
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 17
1-③ 명곡지구
2009년(집중호우) 결과
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 18
2016년(태풍 차바) 결과
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례
2-① 명곡지구

## Slide 19
2-② 봉곡지구
2016년(태풍 차바) 결과
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 20
2-③ 내동지구
2016년(태풍 차바) 결과
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 21
< 창원특례시 – 자연재해저감종합계획 비교 >
- 기점수위 : 만조위 적용
- 자연재해저감종합계획 상 내수재해 선정지구 검토
- 방재성능목표 강우량 지속기간 1시간 97mm 적용
① 내동천지구
② 명서지구
③ 창원천지구
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 22
① 내동천지구
(2) 자연재해저감 종합계획 결과 (수행 중)
(1) 모형 결과
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 23
② 명서지구
(1) 모형 결과
(2) 자연재해저감 종합계획 결과 (수행 중)
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례

## Slide 24
③ 창원천지구
(1) 모형 결과
(2) 자연재해저감 종합계획 결과 (수행 중)
0.1m ~ 0.3m
0.3m ~ 0.5m
0.5m ~ 1.0m
1.0m ~ 1.5m
1.5m ~ 2.0m
2.0m ~ 3.0m
3.0m ~ 10.0m
범 례